Задачи по ГЖХ

С.А. Николаев, И.Н. Кротова

Приборы и реактивы: Хроматограф КристалЛюкс-4000, набивная колонка (l=2м, фаза SE-30), капиллярная колонка (l=40 м, фаза SE-30), детекторы ПИД и катарометр, газ-носитель He. Шприц МШ-1. Стандарты: н-С6H14,…, н-С12H26. Смесь №1, содержащая три алкана от н-С7H14 - н-С10H26.

Базовые задачи по ГЖХ

Задача 1. Оптимизация условий анализа

Добиться полного разделения пиков присутствующих в Смеси№1 соединений за минимальное время анализа. Обосновать выбор типа колонки, скорости газа носителя и температуры анализа.

Задача 2. Качественный анализ

Провести идентификацию компонентов Смеси №1 методом: а) метки и б) по индексам Ковача. Сравнить достоверность качественного анализа.

Задача 3. Количественный анализ

Провести количественный анализ Смеси №1 методом: а) абсолютной нормировки и б) методом внутреннего стандарта. Сравнить относительную погрешность обоих методов.

Специализированные задачи по ГЖХ

Приборы и реактивы: Хроматограф КристалЛюкс-4000, набивная колонка (l=2м, фаза SE-30), капиллярная колонка (l=40 м, фаза SE-30), детекторы ПИД и катарометр, газ-носитель He. Шприц МШ-1. Катализаторы: Pt/Al2O3 (Pt=0.1 вес.%) и Au/Al2O3 (Au=0.1 вес.%). Реагент – аллилбензол либо 1,4-дихлорбутен-2. Стеклянные реактора для проведения изомеризации.

Задача 4. Расчет каталитической активности наночастиц по константе скорости реакции

Известно, что наночастицы Pt и Au являются катализаторами миграции двойной связи в алкенах. Для расчета каталитической активности (А) этих металлов используется формула: А=k/F*M, где k – константа скорости реакции, F – отношение поверхностных атомов частицы к объемным, M – общая масса частиц в катализаторе. В задачу входит: I) Построение кинетической кривой расхода аллилбензола (1,4-дихлорбутена) в присутствии катализатора; II) Нахождение порядка реакции по субстрату; III) Определение константы скорости изомеризации.

Задача 5. Расчет эффективной энергии активации реакции по уравнению Аррениуса

Известно, что наночастицы Pt и Au являются катализаторами миграции двойной связи в алкенах. Зависимость скорости реакции от температуры описывается уравнением k(T)=A∗e−EART. Измерив константу скорости при двух температурах можно определить энергию активации каталитического процесса по формуле: EA=R∗T1∗T2T2−T1*lnk2k1. В задачу входит: I) Построение кинетической кривой расхода аллилбензола (1,4-дихлорбутена) в присутствии катализатора; II) Нахождение констант скорости изомеризации при двух температурах.