Вопросы по атомной абсорбционной спектроскопии (ААС)

Е.В. Голубина, С.А. Николаев

Вопрос 1. На чем основан атомно-абсорбционный анализ: а) на регистрации поглощения света атомами вещества; б) на регистрации света, поглощенного молекулами вещества; в) на регистрации света, испускаемого возбужденными молекулами?

Вопрос 2. Какие способы атомизации используются в атомно-абсорбционном анализе?

Вопрос 3. Какие смеси используются для получения пламени в атомно-абсорбционной анализе?

Вопрос 4. Из каких основных узлов состоит атомно-абсорбционный спектрофотометр?

Вопрос 5. Какие источники излучения используют в атомно-абсорбционном спектрофотометре?

Вопрос 6. Каким требованиям должен удовлетворять источник излучения?

Вопрос 7. Какие методы определения концентрации веществ в растворе используют в атомно-абсорбционном анализе?

Вопрос 8. Назовите области применения атомно-абсорбционного анализа.

Вопрос 9. Почему метод атомно-абсорбционной спектроскопии практически не используют для определения щелочных металлов?

Вопрос 10. Можно ли методом атомно-абсорбционной спектроскопии определить одновременно 2-3 элемента в их смеси? Что для этого необходимо?

Рекомендованная литература в электронном виде:

1. Алемасова А.С., Рокун А.Н., Шевчук И.А. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. Учебное пособие, Донецк, 2003. - 327 с.