Вопросы по вакуумной технике

В.В. Загорский

Вопросы по теме "Вакуумная техника"

Вопрос 1. Зачем химику вакуум?

Вопрос 2. Какая формула используется для расчета свободной длины пробега молекул?

Вопрос 3. Без охлаждаемой жидким азотом ловушки нельзя эксплуатировать: а) насос ВН-461; б) насос Н-0,1; в) паромасляный диффузионный насос; г) ртутный диффузионный насос; д) стеклянный масляный насос.

Вопрос 4. Если остаточным газом в откачанной установке является водород, показания термопарного манометра будут: а) занижены; б) завышены; в) не изменятся. Ответ обоснуйте.

Вопрос 5. В течение часа вакуум в установке при работе форнасоса не становится лучше 10-2 торр Как быстро определить, есть в установке течь или нет?

Вопрос 6. Предложите план работы по очистке метана и напуску его в вакумную установку.

Вопрос 7. Какой тип насоса используется для создания вакуума 10-2 торр, 10-6 торр?

Вопрос 8. В чем разница поведения молекул газов при высоком и низком вакууме?

Вопрос 9. Описать общий принцип работы термопарных датчиков давления.

Вопрос 10. Стеклянный двухходовой кран на вакуумной линии не поворачивается. Предложить план работ по исправлению ситуации.

Рекомендованная литература в электронном виде

1. В.В. Загорский Оcновы вакуумной техники для криохимии, Методическая разработка, 1986